|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Sid XX | |
| Kod AMA | Pos | Text | Ant. | Enh. |
| Q |  | APPARATER FÖR STYRNING OCH ÖVERVAKNING |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Fabrikat: Swegon |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ: SuperWISE II |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Huvudenhet för Swegons system WISE, med följande funktioner: |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | * Finns i fyra utföranden, beroende på anläggningens storlek samt med eller utan Swegon Connect, Swegons molntjänst. |  |  |
|  |  | * Sammanställning av information och överblick över WISE-systemet * Visualisering av planvyer (tillval) |  |  |
|  |  | * Inkoppling via externa kommunikationsprotokoll |  |  |
|  |  | * Programvaruuppdatering och synkronisering av funktioner i hela WISE-systemet utan driftstopp |  |  |
|  |  | * Trådlös kommunikation i Swegons behovsstyrda inneklimatsystem WISE |  |  |
|  |  | * Anpassad för väggmontage |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Specifikation |  |  |
|  |  | Strömförsörjning: 230V 10 A |  |  |
|  |  | Täthetsklass: IP44 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Typ |  |  |
|  |  | SuperWISE II a | x | st |
|  |  | SuperWISE II SC a | x | st |
|  |  | SuperWISE II 2K a | x | st |
|  |  | SuperWISE II 2K SC a | x | st |
|  |  |  |  |  |
|  |  | Tillbehör |  |  |
|  |  | Extra antenn för ökad signalstyrka TBRX-2-11 | x | st |
|  |  | Förlängningskabel för antenn TBRX-1-12-aa | x | st |