## ADAPT ver 5.1 & 5.2
Ver 2.2 | Monterad: |  | Kontrollerad av: | Datum:
Konfigurering och funktionskontroll Wise ADAPT |  |  | Objekt:
Produkt: | Märke/Rum |  |  | Order nr:/Tillv nr:
ADAPT
Detta formulär följer strukturen i TUNE Adapt. Ver 5.1 - 5.2 (1025 eller senare)
ANVÄNDARMENY | Läs |  | ALARMMENY | Läst
Luftflöde l/s |  |  | Slaglängdsfel
Luftflöde börv l/s |  |  | Motorfel
Rumstemp °C |  |  | Tryckgivarfel
Tilluftstemp °C |  |  | Rumstemp givarfel
CAC Nivå % |  |  | Tilluftstemp givarfel
CAC motsv CO2 ppm |  |  | Felaktiga börvärden
CO2 i rummet ppm |  |  | CAC givarfel
Kylbehov % |  |  | Komfortlarm Temperatur
Värmebehov % |  |  | Komfortlarm Luftkvalitet
Värmeventil pos % |  |  | Larmfördröjning
Närvaro tid timmar |  |  | Larm Återställning
Total tid timmar |  |  | Max tempavvikelse larm
Mjukvara |  |  | Max CO2 avvikelse larm
Serienummer |  |  | KOMMUNIKATION | Inställt
TEMPERATUR | Inställt | Läst | Modbus adress
Kylvärde närvaro °C |  | - | Baudrate
Värmevärde närvaro °C |  | - | Parity
Kylvärde frånvaro °C |  | - | Stop bits
Värmevärde frånvaro °C |  | - | APPLIKATIONS MENY | Inställt
Beräknat börvärde °C | - |  | Applikation
Avvikelse rumstemp °C | - |  | Driftmeny mod
Extern ingång % | - |  | Lysdiodsindikering
Nattkyla börvärde °C |  | - | Temp.givaranvändning
Morgonvärmning börv °C |  | - | Radiatoranslutning
Ventiltid sec |  | - | Kallrasskydd nivå %
Temperatur gränsvärde |  | - | Kallras. gränsvärde %
LUFTFLÖDE | Inställt | Läst | Ventilmotionering dygn
Närvaro min l/s |  |  | CAC användning
Närvaro max l/s |  |  | Vädringsfunktion
Frånvaro min l/s |  |  | Fördröjning timmar
Kanalvärmare min l/s |  |  | Vädringstid min
Flödestryck Pa | - |  | CAC/CO2 funkt. frånvaro
0-kalibrering Pa |  |  | TESTMENY | Inställt | Ny inst.
Spjällposition % | - |  | Injusteringsläge | Maxflöde
Slaglängd mm | - |  | Luftflöde l/s
Slavutgång % | - |  | Nödläge användning | Av
CO2 min börvärde ppm |  | - | Nödläge position | Stäng
CO2 max börvärde ppm |  | - | Slav Omvänd position | Av
ppm per volt ppm |  | - | Testläge | Off
CAC min börvärde % |  | - | Spjäll pos manuellt %
CAC max börvärde % |  | - | Närvarofunktion | Auto
NÄRVARO (INT) | Inställt | Läst | Närvaroläge | Frånv
Sensornivå | - |  | Värmeventiltest | Av
Status | - |  | Nattkyla | Auto
Status+Fördröj min | - |  | Morgonvärme | Auto
Från fördröjning min |  | -
Till fördröjning sec |  | -
Note on D53: I tidigare version av TUNE Adapt är denna inställning omvänd, verifiera att rätt beräknat börvärde visas.

## ADAPT ver 5
Ver 2.2 | Monterad: |  | Kontrollerad av: | Datum:
Konfigurering och funktionskontroll Wise ADAPT |  |  | Objekt:
Produkt: | ADAPT |  |  | Order nr:
Märke/Rum: |  |  |  | Tillv nr:
Detta formulär följer strukturen i TUNE Adapt. Ver 5 (768)
ANVÄNDARMENY | läs |  | ALARMMENY | Läst
Luftflöde l/s |  |  | Slaglängdsfel
Luftflöde börv l/s |  |  | Motorfel
Roms temp °C |  |  | Tryckgivarfel
Tilluft temp °C |  |  | Rumstemp givarfel
CAC Nivå % |  |  | Tilluftstemp givarfel
CAC som CO2 ppm |  |  | Felaktiga börvärden
CO2 i rumme ppm |  |  | CAC givarfel
Kylvärde % |  |  | Komfortlarm Temperatur
Värmevärde % |  |  | Komfortlarm Luftkvalitet
Värmeventil pos % |  |  | KOMMUNIKATION | Inställt
OCC tid timmar |  |  | Modbus adress
Total tid timmar |  |  | Baudrate
SW version |  |  | Parity
Serie nummer |  |  | Stop bits
TEMPERATUR | Inställt | Läst | APPLIKATIONS MENY | Inställt
Kylvärde närvaro °C |  | - | Applikation
Värmevärde närvaro °C |  | - | Driftmeny mod
Kylvärde frånvaro °C |  | - | Lysdiodsindikering
Värmevärde frånvaro °C |  | - | Temp.givaranvändning
Beräknat börvärde °C | - |  | Kallrasskydd nivå %
Avvikelse rumstemp °C | - |  | Kallras. gränsvärde %
Extern ingång % | - |  | Ventilmotionering dygn
Nattkyla börvärde °C |  | - | CAC användning
Morgonvärmning börv °C |  | - | Vädringsfunktion
Ventiltid sec |  | - | Fördröjning timmar
LUFTFLÖDE | Inställt | Läst | Vädringstid min
Närvaro min l/s |  | - | CAC/CO2 unoccupied
Närvaro max l/s |  | - | TESTMENY | Inställt | Ny inst.
Frånvaro min l/s |  | - | Injusteringsläge | Maxflöde
Flödestryck Pa | - |  | Luftflöde l/s
0-kalibrering Pa |  | - | Nödläge användning | Av
Spjällposition % | - |  | Nödläge position | Stäng
Slavutgång % | - |  | Slav Omvänd position | Av
CO2 min börvärde ppm |  | - | Testläge | Off
CO2 max börvärde ppm |  | - | Spjäll pos manuellt %
ppm per volt ppm |  | - | Närvarofunktion | Auto
CAC min börvärde % |  | - | Närvaroläge | Frånv
CAC max börvärde % |  | - | Värmeventiltest | Av
NÄRVARO (INT) | Inställt | Läst | Nattkyla | Auto
Sensornivå | - |  | Morgonvärme | Auto
Status | - |  | Notes:
Status+Fördröj min | -
Från fördröjning min |  | -
Till fördröjning sec |  | -

## ADAPT ver 4
Ver 2.2 | Monterad: |  | Kontrollerad av: | Datum:
Konfigurering och funktionskontroll Wise ADAPT |  |  | Objekt:
Produkt: |  |  |  | Order nr:
Märke/Rum: |  |  |  | Tillv nr:
Detta formulär följer strukturen i TUNE Adapt. (4) = endast tillgänglig i programvara 4.
ANVÄNDARMENY | Läst |  | NÄRVARO (INT) | Inst/Läst | Nytt
Luftflöde 0000l/s |  |  | Sensornivå 0000
Rumstemp 00.0gc |  |  | Närvaro Status 0
Tilluftstemp 00.0gc |  |  | Status+Fördröj 0
CO2 i rummet 0000ppm |  |  | Frånv fördröj 00m | 20
Kylbehov 000% |  |  | Till Fördröj 00s | 0
Värembehov 000% |  |  | ALARMMENY | Läst
Värmeventil pos(4) 000% |  |  | Slaglängd 0
Närvarotid 00000h |  |  | Motorfel 0
Total tid 00000h |  |  | Tryckgivare 0
Mjukvara 000 |  |  | Rumstemp 0
Serienummer 00000 |  |  | Tilluftstemp 0
TEMPERATURMENY | Läst | Nytt | Fel börvärde 0
Kylvärde närv 00g | 23 |  | 1 indikerar att något är fel
Värmevärde närv 00g | 21 |  | KOMMUNIKATION | Läst | Nytt
Kylvärde frånv 00g | 25 |  | Modbus adress 000 | 1
Värmevärde frånv 00g | 20 |  | Baud rate 0 | 9,6k
Beräknat börv 00.0g |  |  | Paritet 0 | Jämn
Avv. Rumst. 0.0g |  |  | Stoppbitar 0 | 1
Extern ingång 000% |  |  | APPLIKATIONS MENY | Läst | Nytt
Nattkyla 00g | 18 |  | Applikation
Morgonvärme 00g | 28 |  | Lysdiodsindikering | Funktion
Ventiltid 0000s | 350 |  | Tempgivar anv (4)
|  |  | Radiatorstyrning (4) | Ansluten
LUFTFLÖDE | Läst | Nytt | Kallrasskydd (4) | 0
Minflöde 000ls |  |  | Kylgränsvärde (4) | 50
Maxflöde 000ls |  |  | Ventilmotionering (4) | 2
Minflöde Frånv 000ls |  |  | TESTMENY | Läst | Nytt
Flödestryck 000.0P |  |  | Nödläge | Av
0-klaib l 00.0P |  |  | Händelse | Stäng
Spjäll pos 000% |  |  | Testläge | Av
Slav utgång 000% |  |  | Spjäll pos man 000% | 0
CO2 min börv 000pp | 500 |  | Närvaro | Auto
CO2 max börv 0000pp | 1000 |  | Närvaro/frånvaro | Frånv
ppm per volt 000pp | 200 |  | Nattklya | Auto
|  |  | Injusteringsläge | Maxflöde
Luftflöde 0000l/s
Anm.: